IT 资产与运维管理平台

操作手册（用户与运维人员使用指南）

| 文档名称 | IT 资产与运维管理平台 操作手册 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-07-27 |
| 适用对象 | 系统管理员 / 运维工程师 / 普通用户 |
| 说明 | 本手册按功能模块编写，截图位置留空，供实施时补充实际界面截图 |

目录

（打开本文档后，在目录区域点击右键选择「更新域」→「更新整个目录」即可生成目录）

1 系统概述与快速入门

《IT 资产与运维管理平台》是一套面向数据中心与 IT 运维团队的综合性管理平台，以 CMDB 配置管理数据库为核心，打通资产配置、机房可视化、监控告警、ITIL 流程（事件/问题/变更/工单）、巡检、资产财务与合规报表，帮助运维团队实现「配置可知、状态可见、故障可溯、变更可控」。本章先建立对平台整体定位、架构、功能全景与核心概念的认识，再说明登录、界面导航与全站通用操作，为后续逐模块详述打基础。

1.1 平台定位与核心价值

菜单路径：无（全局）

平台用于解决运维中常见的「资产账实不符、故障定位慢、变更靠经验、流程难追溯」等痛点。它通过统一的配置数据源（CMDB）将设备、连接、服务、事件串联，使监控、告警、工单、变更都基于同一份事实，减少信息孤岛。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 平台业务价值与解决的问题示意图

图：平台业务价值与解决的问题示意图

操作步骤：

将分散在表格/脑海中的资产与拓扑统一录入 CMDB，形成单一可信源。

用监控+告警实时掌握设备与服务健康，用事件关联抑制告警风暴。

用变更影响模拟在动手前预判风险，用审计/合规报表满足管理要求。

统一入口：资产、监控、告警、工单、变更、报表集中于一套系统，避免多工具切换。

流程闭环：告警可一键转工单，工单可关联变更，变更先做影响模拟，问题沉淀为 KEDB/知识库。

合规可溯：所有写操作留痕，日志/审计/合规报表支撑等保与 ISO20000 落地。

1.2 总体架构与技术栈

菜单路径：无（全局）

平台采用经典 B/S 分层架构：浏览器（Jinja2 服务端模板 + 原生 JS + Babylon.js 三维前端）通过 HTTP 与 Flask 后端交互，后端以 Flask-SQLAlchemy 操作关系数据库，并通过 SNMP/ICMP/LLDP 等协议采集设备数据。安全层基于 Flask-Login 会话与 RBAC 角色权限，并对写操作做 CSRF 防护与审计。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 平台总体架构分层图（表现层 / 业务层 / 数据层 / 采集层）

图：平台总体架构分层图（表现层 / 业务层 / 数据层 / 采集层）

操作步骤：

理解分层关系：前端页面 → 后端蓝图路由 → 服务与工具函数 → 数据模型 → 数据库。

理解数据流：采集层（SNMP/ICMP）写入监控与状态数据 → 告警引擎生成告警 → 事件关联聚合 → 工单/变更承接。

理解配置源：所有模块共享 CMDB 中的设备/连接/服务数据，保证口径一致。

关键字段说明：

| 层级 | 主要技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 层级 | 主要技术 | 说明 |
| 表现层 | Jinja2 + 原生 JS + Babylon.js | 服务端渲染页面；3D 机房用 Babylon.js(本地托管, 完全离线) 渲染 |
| 业务层 | Flask + Flask-SQLAlchemy + Flask-Migrate | 蓝图路由、ORM 模型、Alembic 数据库迁移 |
| 安全层 | Flask-Login + RBAC + Flask-WTF(CSRF) | 会话登录、基于角色的访问控制、表单防跨站 |
| 数据层 | MySQL（关系库） | 存储 CMDB、流程、配置、日志等结构化数据 |
| 采集层 | SNMP / ICMP(Ping) / LLDP/CDP | 设备状态、性能、拓扑与发现的采集协议 |

【注意】3D 机房可视化(Babylon.js) 的库文件已本地托管于 static/js/，内网离线环境无需公网，无需任何 CDN 依赖。

1.3 核心功能全景（模块地图）

菜单路径：顶部主导航

平台按「空间 → 配置 → 监控 → 流程 → 资产 → 报表 → 配置」组织功能。下表给出一级模块及其主要子功能与定位，便于建立全局地图；后续第 2–17 章逐一详述。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 功能模块全景图（顶层菜单 → 子功能树）

图：功能模块全景图（顶层菜单 → 子功能树）

操作步骤：

先浏览顶部导航的 16 个一级模块，建立「地图感」。

遇到具体任务时，按表格定位到对应章节查阅操作步骤。

关键字段说明：

| 一级模块 | 主要子功能 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 一级模块 | 主要子功能 | 定位 |
| 仪表盘 | 指标卡片/图表 | 登录首页，一屏掌握健康度 |
| 位置与机房 | 位置/机柜/可视化(2D·3D·U位) | 物理空间与机房呈现 |
| 设备 | 列表/添加/发现/分组/上下架/导入导出 | CMDB 核心配置项 |
| 拓扑与CMDB | 发现/连接/物理拓扑/接口/依赖影响 | 连接关系与影响分析 |
| 资产 | 驾驶舱/台账/折旧/合同/许可/盘点/供应商/备件 | 财务与生命周期 |
| 监控 | 实时/状态/性能/接口/历史/SLA/健康/趋势/维护窗 | 指标采集与可视 |
| 告警 | 列表/活动/历史/规则/通知 | 事件入口与通知 |
| 事件关联 | 关联规则(auto_ticket) | 告警聚合为单一事件工单 |
| 巡检 | 任务/模板/计划/结果 | 周期性现场检查 |
| 工单 | 列表/创建/模板/分类 | 运维执行载体 |
| 变更 | 请求/日历/审批(CAB)/影响模拟 | 受控改动与风险预判 |
| 问题/知识 | 问题/KEDB/KB/CSI/可用性/CSAT/服务目录 | 根因与持续改进 |
| 报表 | 驾驶舱/综合/SLA/CSAT/合规/趋势 | 管理层与审计视角 |
| 系统配置 | 参数/备份/合规/告警/SNMP/用户/角色/日志 | 管理员专区 |
| 个人中心 | 资料/修改密码 | 账户自助 |
| 关于 | 用户手册/系统关于 | 文档与版本 |

1.4 核心概念与数据模型关系

菜单路径：概念（贯穿全系统）

理解几个核心对象的关联，是用好本系统的关键：设备(Device) 是最基础的配置项(CI)，上架于机柜(Cabinet) 并落在位置(Location)；设备间通过连接(Connection)/接口(Interface) 与 CMDB 依赖(CIDependency) 互联；若干设备支撑一个服务(Service Catalog)；设备产生的监控跃迁驱动可用性(Availability) 与告警(Alert)；告警经事件关联规则聚合成事件工单，告警/巡检亦可转普通工单(WorkOrder)，变更(ChangeRequest) 基于依赖做影响模拟，问题(Problem)/已知错误(KEDB)/知识库(KB) 形成经验沉淀。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 核心对象关系图（设备—机柜—位置—服务—告警—工单—变更—问题）

图：核心对象关系图（设备—机柜—位置—服务—告警—工单—变更—问题）

操作步骤：

牢记「设备是中心」：几乎所有模块都围绕设备/C I 展开。

理解「服务由设备支撑」：服务目录的设备映射决定可用性并集与变更影响面。

理解「依赖决定影响」：CMDB 依赖边是变更影响模拟与故障传播分析的数据基础。

CI（配置项）：被管理的资产/设备/服务逻辑单元，含 CSI 服务属性登记。

CMDB：集中存储 CI 及其关系（连接、依赖）的配置管理数据库。

correlation_group：事件关联组，同组告警仅生成一张自动事件工单。

1.5 适用角色与权限概览

菜单路径：系统配置 ▸ 角色管理 / 权限设置

平台采用基于角色的访问控制（RBAC）。预置四类典型角色，权限随角色继承；无权限的菜单/按钮自动隐藏或提示 403。管理员可在「用户管理」分配角色、在「角色管理」调整权限集合。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 角色与权限分配示意（RBAC）

图：角色与权限分配示意（RBAC）

操作步骤：

确认自己所属角色，据此判断可见与可操作范围。

如需更高权限，联系管理员调整角色或单独赋权。

关键字段说明：

| 角色 | 权限范围 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 权限范围 | 典型操作 |
| 系统管理员(admin) | 全部权限 | 用户/角色/参数/备份/日志等所有配置 |
| 运维工程师(operator) | 大部分运维操作权限 | 监控、告警处理、工单、变更执行、设备维护 |
| 普通用户(user) | 以查看为主 + 部分提交 | 查看资产/监控、提交工单与 CSAT、个人中心 |
| 访客(viewer) | 只读 | 只读查看，用于汇报与审计留痕 |

【注意】具体权限标识见附录 A；新增模块权限随版本扩展，以「系统配置 ▸ 权限设置」为准。

1.6 部署与访问方式

菜单路径：无（全局）

平台为 Web 应用，服务端部署于内网/云服务器，用户通过浏览器访问，无需安装客户端。系统以 Flask 应用运行（python app.py 或经 WSGI 服务器），数据存于 MySQL。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 部署拓扑示意图（浏览器 → Web 服务 → 数据库 → 被管设备）

图：部署拓扑示意图（浏览器 → Web 服务 → 数据库 → 被管设备）

操作步骤：

获取系统访问地址（如 http://服务器IP:端口）与账号密码。

使用 Chrome / Edge 等现代浏览器（推荐）访问，关闭兼容模式以获得最佳体验。

若页面资源（如 3D 机房）加载异常，确认网络可访问 CDN 或已完成资源本地化。

首次登录后建议立即修改初始密码（见第 16 章）。

【注意】生产环境建议通过反向代理(Nginx) + WSGI(gunicorn) 部署，并配置 HTTPS 与定期备份。

1.7 登录与退出

菜单路径：右上角「登录 / 退出登录」

未登录时所有页面都会被重定向到登录页（/login）；少数公开页面（如「关于」）除外。登录后顶部显示当前用户与待办工单数。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 系统登录页面

图：系统登录页面

操作步骤：

在浏览器打开系统地址，自动跳转至登录页。

输入用户名与密码，点击「登录」。

登录成功后进入仪表盘（首页）。

点击右上角用户头像 ▸「退出登录」即可安全退出。

【注意】连续多次输入错误密码可能被锁定；忘记密码请联系管理员在「系统配置 ▸ 用户管理」中重置。

1.8 界面布局与导航

菜单路径：顶部导航栏 + 下拉菜单

系统采用顶部导航栏 + 多级下拉菜单。顶部固定显示：品牌 Logo、主导航菜单（位置与机房、设备、拓扑与CMDB、资产、监控、告警、事件关联、巡检、工单、变更、问题/知识、报表、系统配置、关于）、全局搜索与告警铃铛、用户菜单。页面内通常以卡片、列表、表格、图表呈现内容。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 系统主界面（顶部导航 + 仪表盘布局 + 下钻面板）

图：系统主界面（顶部导航 + 仪表盘布局 + 下钻面板）

操作步骤：

通过顶部菜单进入对应模块；每个模块下含若干子功能（下拉项）。

页面右上角的铃铛显示未处理告警数，点击可快速查看活动告警。

点击用户名打开个人菜单：个人资料、修改密码、退出登录。

多数列表/可视化支持点击下钻（如设备→详情、机柜→U位、告警→处理）。

1.9 全站通用操作约定

菜单路径：各功能页面通用

以下约定在各模块列表页、表单页中通用，掌握后可类推所有模块操作，是后续章节的基础。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 典型列表页（筛选/搜索/分页/批量）与表单页示例

图：典型列表页（筛选/搜索/分页/批量）与表单页示例

操作步骤：

列表页：使用顶部筛选条件（状态、类型、位置等）与关键字搜索框缩小范围；点击列标题可排序。

分页：列表底部提供分页控件，可调整每页条数或直接跳页。

新增/编辑：点击「添加 / 新增 / +」按钮打开表单，填写后点「保存」提交；带 * 的字段为必填项。

导入/导出：多数列表支持「导入」（下载模板→填写→上传）与「导出」（Excel/CSV）以避免手工录入。

批量操作：勾选多条记录后可使用「批量删除 / 批量 Ping / 批量导入」等。

权限：无权限的按钮/菜单会自动隐藏或点击后提示「无权访问（403）」。

下钻与返回：从列表进入详情后，可用面包屑或「返回」回到上级；详情中的关联对象通常可继续点击下钻。

【注意】所有写操作（增删改）均会写入审计日志，可在「系统配置 ▸ 审计日志」中追溯，请勿在正式环境随意试验删除类操作。

2 仪表盘（Dashboard）

仪表盘是登录后的首页，集中展示关键运营指标：设备在线/离线统计、活跃告警数、待办工单、近期变更与巡检概览、资产概况等，帮助运维人员一眼掌握系统健康度。

2.1 查看仪表盘

菜单路径：主导航「仪表盘」（首页）

仪表盘以卡片与图表形式呈现概览数据，数据按当前用户权限过滤。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 仪表盘首页（指标卡片 + 图表）

图：仪表盘首页（指标卡片 + 图表）

操作步骤：

登录后默认进入仪表盘；也可随时点击左上角品牌 Logo 或「仪表盘」返回。

查看各指标卡片：设备总数/在线率、活跃告警、待办工单、今日变更等。

点击卡片或图表通常可下钻至对应列表（如点击「活跃告警」跳转到告警列表）。

部分卡片支持时间范围切换（今日/本周/本月）。

【注意】仪表盘数据来自实时统计接口，若显示延迟可刷新页面（F5）。

3 位置与机房管理

该模块管理物理位置（园区/楼层/机房）、机柜以及机房的可视化呈现（2D 平面与 3D 立体）。是设备落位、容量规划与机房巡检的空间基础。

3.1 位置管理

菜单路径：位置与机房 ▸ 位置列表 / 添加位置 / 导入位置 / 导出位置

位置是层级化的物理空间（如：园区 → 楼栋 → 楼层 → 机房）。可手工添加、批量导入/导出。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 位置列表页面

图：位置列表页面

操作步骤：

进入「位置与机房 ▸ 位置列表」查看所有位置及其层级关系。

点击「添加位置」填写名称、上级位置、类型、地址、负责人等信息后保存。

点击「导入位置」先下载 Excel 模板，按列填写后上传完成批量创建。

点击「导出位置」可将现有位置导出为 Excel 备份或二次编辑。

在列表中点击某位置可查看其下属机柜与设备分布。

关键字段说明：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 是 | 位置名称，如「A 栋 3 层机房」 |
| 上级位置 | 否 | 构建层级关系，顶级位置留空 |
| 类型 | 是 | 园区/楼栋/楼层/机房等 |
| 地址 | 否 | 物理地址说明 |
| 负责人 | 否 | 该位置的责任人 |

3.2 机柜管理

菜单路径：位置与机房 ▸ 机柜列表 / 添加机柜 / 导入机柜 / 导出机柜

机柜（Rack）记录了 U 位数、尺寸、所在位置及已用容量，是设备 U 位上架的容器。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 机柜列表页面

图：机柜列表页面

操作步骤：

进入「机柜列表」查看全部机柜及其所属位置、U 位总数/已用数。

点击「添加机柜」填写名称、所属位置、U 位高度、宽/深/高等参数后保存。

通过「导入机柜 / 导出机柜」进行批量维护。

点击某机柜进入详情，可查看 U 位占用图、上架设备列表。

支持单条删除与「批量删除」（勾选多条后操作）。

关键字段说明：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 名称/编号 | 是 | 机柜唯一标识 |
| 所属位置 | 是 | 关联到 3.1 的位置 |
| U 位高度 | 是 | 如 42U，用于容量计算 |
| 宽/深/高 | 否 | 物理尺寸（cm），用于 3D 可视化 |
| 坐标 X/Y | 否 | 机房平面摆放坐标，用于 2D/3D 布局 |

3.3 机柜可视化（U 位图）

菜单路径：位置与机房 ▸ 机柜可视化

以机柜正视图呈现每个 U 位的占用情况，不同颜色表示设备状态（在线/离线/告警/空闲），支持点击设备下钻。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 机柜 U 位可视化视图

图：机柜 U 位可视化视图

操作步骤：

进入「机柜可视化」，选择机房与机柜。

查看竖向 U 位条，已占用 U 位显示设备名称与状态色。

点击某 U 位设备可跳转到设备详情或直接在面板查看接口信息。

可在该视图直接「上架/下架」设备并指定 U 位（position_u 与 height_u）。

3.4 机房可视化（2D）

菜单路径：位置与机房 ▸ 机房可视化(2D)

以平面俯视图展示机房内机柜的布局排布，按状态着色，适合快速总览机房占用与异常热点。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 机房 2D 平面可视化

图：机房 2D 平面可视化

操作步骤：

进入「机房可视化(2D)」，选择目标机房。

查看机柜在平面中的排布与状态颜色。

悬停/点击机柜可查看概要，进一步下钻到机柜 U 位图或设备。

3.5 机房可视化（3D，Babylon.js）

菜单路径：位置与机房 ▸ 机房3D可视化(Babylon.js) 或 拓扑与CMDB ▸ 机房3D可视化(Babylon.js)

基于 Babylon.js（Apache-2.0，库文件本地托管，完全离线）的立体机房视图：机柜以半透明长方体呈现，内部按 U 位堆叠设备并以状态着色，叠加 U 位网格线，支持 ArcRotateCamera 旋转/缩放/平移、点击机柜或设备下钻。适用于直观巡检与汇报演示。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 机房 3D 可视化页面（Babylon.js 渲染，含机柜/U位/设备）

图：机房 3D 可视化页面（Babylon.js 渲染，含机柜/U位/设备）

操作步骤：

进入「机房3D可视化(Babylon.js)」，系统加载位置列表。

选择机房后，加载机柜与设备的三维模型（按 pos_x/pos_y 排布）。

使用鼠标左键拖拽旋转视角、滚轮缩放、右键平移。

点击机柜查看 U 位占用与设备列表；点击设备下钻查看详情面板（状态、U 位、所属机柜、CPU/内存/温度/功耗）。

左侧工具栏可「重置视角 / U位网格开关 / 显示机柜名称 / 状态着色开关 / 刷新 / 截图保存」。

【注意】该页面通过 JSON API 复用现有 Location/Cabinet/Device 模型数据；Babylon.js 已本地托管于 static/js/(babylon.js + babylon.gui.min.js)，内网离线环境无需任何 CDN。

4 设备管理

设备（Device）是 CMDB 的核心配置项，记录服务器、网络设备、安全设备、存储等的软硬件信息与生命周期状态。本模块覆盖设备全生命周期：录入、发现、分组、状态检测、上下架、导入导出。

4.1 设备列表与检索

菜单路径：设备 ▸ 设备列表

设备列表是日常查看与操作设备的入口，支持多维筛选、搜索、分页与导出。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 设备列表页面（筛选 + 表格）

图：设备列表页面（筛选 + 表格）

操作步骤：

进入「设备 ▸ 设备列表」。

使用筛选区（类型、状态、位置、厂商等）与搜索框定位设备。

点击设备名称进入设备详情页。

点击「导出」可将当前筛选结果导出为 Excel。

支持勾选多条记录进行「批量 Ping / 批量删除 / 批量导入」等。

4.2 添加设备（手工）

菜单路径：设备 ▸ 添加设备

手工录入单台设备的基础信息，并指定其上架位置与 U 位。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 添加设备表单

图：添加设备表单

操作步骤：

进入「设备 ▸ 添加设备」（或在某机柜详情页点「上架设备」）。

填写设备基础信息（见字段表）。

选择所属位置与机柜，并指定 U 位（position_u）与占用高度（height_u）。

填写 IP 地址、SNMP 团体字/版本等监控相关参数。

点击「保存」提交；系统校验 IP 唯一性后写入 CMDB。

保存后可进入详情页补充接口、监控模板、凭证等。

关键字段说明：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 是 | 设备唯一名称/主机名 |
| 类型 | 是 | 服务器/交换机/路由器/防火墙/存储/其他 |
| 厂商/型号 | 否 | 用于资产与保修管理 |
| IP 地址 | 是 | 管理 IP，需唯一 |
| SNMP 版本/团体字 | 否 | 用于监控采集，关联 SNMP 设置 |
| 位置/机柜 | 是 | 物理落位 |
| U 位(position_u) | 否 | 起始 U 位，用于机柜可视化 |
| 高度(height_u) | 否 | 占用 U 数 |
| 状态 | 是 | 在线/离线/告警/维护/库存 |

4.3 设备详情与编辑

菜单路径：设备 ▸ 设备列表 ▸ 点击设备名

设备详情聚合了该设备的全部信息：基础属性、接口列表、实时监控、告警、所属分组、变更/工单关联等。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 设备详情页

图：设备详情页

操作步骤：

在设备列表点击设备名称进入详情。

查看基础信息、接口（Interfaces）、监控指标、近期告警。

点击「编辑」修改属性；点击「Ping / SNMP 检测」手动探测状态。

在接口区可「添加接口」并维护接口互联关系。

4.4 设备发现（自动发现）

菜单路径：设备 ▸ 设备发现 / 监控 ▸ 网络发现

通过 SNMP、IP 段扫描、ARP 等方式自动发现网络设备与主机，减少手工录入工作量。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 设备发现 / 网络发现配置与结果

图：设备发现 / 网络发现配置与结果

操作步骤：

进入「设备 ▸ 设备发现」，新建一个发现任务（指定 IP 范围、SNMP 凭证、协议）。

运行任务，系统扫描并返回发现的设备清单。

勾选需要纳入管理的设备，点击「从扫描结果添加 / 批量添加」写入 CMDB。

也可在「系统配置 ▸ 网络发现」中维护可复用的发现配置并定时执行。

【注意】自动发现依赖 SNMP 凭证正确性；发现前请先在「系统配置 ▸ SNMP 设置 / 凭证管理」配置好凭据。

4.5 设备分组

菜单路径：设备 ▸ 设备分组

将设备按业务、地域、用途等逻辑维度编成组，便于批量监控、批量操作与权限划分。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 设备分组列表与成员管理

图：设备分组列表与成员管理

操作步骤：

进入「设备 ▸ 设备分组」，点击「添加」创建分组并填写名称/描述。

进入分组详情，通过「分配设备」将设备加入分组（支持按规则自动归类）。

使用「自动分类」按厂商/类型/位置等条件批量归入。

分组可用于监控视图、告警路由与批量操作的筛选。

4.6 设备状态检测

菜单路径：设备 ▸ 设备列表（Ping / SNMP 检测）

手动或批量探测设备连通性与 SNMP 可达性，用于排障与资产核对。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 状态检测结果与批量 Ping

图：状态检测结果与批量 Ping

操作步骤：

在设备详情页点击「Ping / 检测状态 / SNMP 检测」单次探测。

在列表页勾选多台设备，使用「批量 Ping / Ping 全部」批量探测。

查看返回的状态（可达/不可达）与响应时间。

4.7 已下架设备与上下架

菜单路径：设备 ▸ 已下架设备

设备退役不直接删除，而是标记为「已下架」，保留历史记录与审计链路；支持重新上线或物理删除。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 已下架设备列表

图：已下架设备列表

操作步骤：

在设备详情或列表中对设备执行「下架（decommission）」，状态变更为已下架并移入本列表。

在「已下架设备」列表中可「重新上线（recommission）」恢复。

确认无关联记录后可「永久删除（delete_permanent）」；该操作不可恢复，请谨慎。

【注意】下架操作会写入审计日志；永久删除前请确认已备份相关配置与监控历史。

4.8 导入 / 导出 / 清洗

菜单路径：设备 ▸ 设备列表（导入 / 导出）

通过 Excel 模板批量维护设备，并提供无效数据预览与清理工具。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 设备导入向导与模板下载

图：设备导入向导与模板下载

操作步骤：

在设备列表点击「导入」，下载设备模板 Excel。

按模板列填写设备数据（注意必填与格式），保存后上传。

系统校验后批量创建/更新设备。

使用「IP 段导入 / 批量导入」可基于 IP 范围快速建账。

对脏数据可使用「清理无效设备（预览/执行）」工具。

5 拓扑与 CMDB

拓扑与 CMDB 模块刻画设备之间的物理/逻辑连接、依赖关系与影响范围，是故障定位、变更影响分析与容量规划的核心。

5.1 拓扑发现

菜单路径：拓扑与CMDB ▸ 拓扑发现

自动发现二层/三层拓扑（LLDP/CDP、ARP、路由），生成设备互联关系。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 拓扑发现任务与结果

图：拓扑发现任务与结果

操作步骤：

进入「拓扑发现」，创建发现任务并选择范围与协议。

运行后系统识别设备间链路并写入连接关系。

确认结果后保存为正式连接关系供其他视图使用。

5.2 连接关系

菜单路径：拓扑与CMDB ▸ 连接关系

以列表/图形展示设备间物理连接（端口—端口），可手工维护。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 连接关系列表与链路视图

图：连接关系列表与链路视图

操作步骤：

进入「连接关系」查看全部链路。

可手工新增连接（选择两端设备与接口），或基于发现结果确认。

支持链路状态检测（link/check）与历史查看。

5.3 物理拓扑

菜单路径：拓扑与CMDB ▸ 物理拓扑

以图形化方式展示机房/网络的物理连接全貌，支持缩放与节点下钻。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 物理拓扑图

图：物理拓扑图

操作步骤：

进入「物理拓扑」，选择范围（全网约/按位置）。

查看节点与连线；点击节点下钻到设备详情。

异常链路以红色高亮，便于快速定位。

5.4 接口视图

菜单路径：拓扑与CMDB ▸ 接口视图

从接口维度查看端口状态、速率、互联对象与流量。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 接口视图（端口状态矩阵）

图：接口视图（端口状态矩阵）

操作步骤：

进入「接口视图」，选择设备。

查看各接口状态（up/down）、速率、双工、互联对端。

点击接口可维护互联关系或查看历史流量。

5.5 拓扑设置

菜单路径：拓扑与CMDB ▸ 拓扑设置

配置拓扑发现的参数、布局算法与显示选项。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 拓扑设置页面

图：拓扑设置页面

操作步骤：

进入「拓扑设置」，调整发现协议、布局、自动刷新等。

保存设置后新的发现与视图按新规则呈现。

5.6 CMDB 依赖与影响分析

菜单路径：拓扑与CMDB ▸ CMDB依赖与影响

维护配置项（CI）之间的依赖边（CIDependency），并基于依赖图做向上/向下影响分析，是变更影响模拟的数据基础（与第 12.5 节联动）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） CMDB 依赖图与影响分析结果

图：CMDB 依赖图与影响分析结果

操作步骤：

进入「CMDB依赖与影响」。

在依赖图中查看/新增 CI 之间的依赖关系（上游依赖、下游被依赖）。

选择一个 CI，执行「影响分析」查看其故障会波及哪些下游服务/设备。

该依赖数据会被「变更管理 ▸ 变更影响模拟」复用，先算影响再实施变更。

【注意】依赖关系越准确，影响分析与变更模拟越可靠；请随架构调整及时维护。

6 资产管理

资产管理覆盖设备作为「资产」的财务与生命周期维度：驾驶舱概览、清单/台账、折旧、报表、合同、软件许可、盘点、供应商与备件，支撑资产合规与成本管控。

6.1 资产驾驶舱

菜单路径：资产 ▸ 资产驾驶舱

资产维度的综合看板：资产总值、折旧分布、按类型/位置统计、合同与许可到期提醒等。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 资产驾驶舱

图：资产驾驶舱

操作步骤：

进入「资产驾驶舱」查看资产核心指标。

点击图表可下钻到清单或报表。

6.2 资产清单与资产台账

菜单路径：资产 ▸ 资产清单 / 资产台账

资产清单为可筛选的设备资产列表；资产台账为带财务字段（原值、净值、折旧）的登记簿，常用于审计。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 资产清单 / 资产台账

图：资产清单 / 资产台账

操作步骤：

进入「资产清单」按条件筛选设备资产。

进入「资产台账」查看带财务信息的台账，可导出。

6.3 折旧计算

菜单路径：资产 ▸ 折旧计算

按选定折旧方法（直线法/加速折旧等）与期间计算资产折旧，输出折旧明细。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 折旧计算页面与结果

图：折旧计算页面与结果

操作步骤：

进入「折旧计算」，选择折旧方法、起始日期与资产范围。

点击「计算」生成折旧明细（月/年折旧额、累计折旧、净值）。

导出计算结果用于财务对账。

6.4 资产报表

菜单路径：资产 ▸ 资产报表

预置多张资产分析报表（按类型、位置、厂商、年龄等维度）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 资产报表

图：资产报表

操作步骤：

进入「资产报表」，选择报表类型与筛选条件。

查看图表/表格并支持导出。

6.5 合同管理

菜单路径：资产 ▸ 合同管理

登记软硬件采购/维保合同，跟踪生效与到期，临近到期提醒。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 合同管理列表与到期提醒

图：合同管理列表与到期提醒

操作步骤：

进入「合同管理」，点击「添加合同」录入合同方、金额、起止日期、关联资产等。

查看合同详情与「即将到期」列表，及时处理续签。

6.6 软件许可（许可证）

菜单路径：资产 ▸ 软件许可

管理软件许可证的授权数量、已分配/剩余，以及许可证到设备的分配关系。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 软件许可列表与分配

图：软件许可列表与分配

操作步骤：

进入「软件许可」，添加许可证（名称、总量、授权方式）。

在许可证详情中将许可「分配 / 回收」到具体设备。

查看使用率，避免超授权合规风险。

6.7 资产盘点

菜单路径：资产 ▸ 资产盘点

发起周期性资产盘点任务，记录实盘与台账差异，生成盘点报告。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 资产盘点任务与扫描结果

图：资产盘点任务与扫描结果

操作步骤：

进入「资产盘点」，点击「创建盘点」选择范围并启动。

通过「扫描 / 核对」比对实际设备与系统记录。

标记盘盈/盘亏，完成后「生成报告」并归档。

6.8 供应商管理

菜单路径：资产 ▸ 供应商管理

维护设备/服务供应商信息，关联到合同与采购。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 供应商管理

图：供应商管理

操作步骤：

进入「供应商管理」，新增/编辑供应商（名称、联系人、等级）。

在合同与采购中引用供应商。

6.9 备件库存 / 申请 / 使用统计

菜单路径：资产 ▸ 备件库存 / 备件申请 / 备件使用统计

管理备品备件的库存数量、出入库与申领审批，并统计使用情况。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 备件库存与申请流程

图：备件库存与申请流程

操作步骤：

进入「备件库存」维护备件条目与库存上下限。

通过「备件申请」提交领用申请，经审批后「调整库存」。

在「备件使用统计」查看消耗趋势与周转率。

7 监控管理

监控模块对接设备采集（SNMP/ICMP 等），提供实时状态、性能图表、接口与历史数据，并扩展健康评分、SLA 在线率、趋势预测、维护窗口、告警升级与异常检测等高级能力。

7.1 实时监控

菜单路径：监控 ▸ 实时监控

以仪表盘形式实时刷新关键设备指标（CPU/内存/流量等）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 实时监控面板

图：实时监控面板

操作步骤：

进入「实时监控」，选择设备或分组。

观察实时刷新的指标卡片与曲线。

异常指标以红色标识。

7.2 设备状态

菜单路径：监控 ▸ 设备状态

总览所有被监控设备的在线/离线/告警状态。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 设备状态总览

图：设备状态总览

操作步骤：

进入「设备状态」查看设备健康总览。

按状态筛选定位异常设备。

7.3 性能图表

菜单路径：监控 ▸ 性能图表

展示单设备或分组的历史性能曲线，支持指标与时间段选择。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 性能图表（多指标曲线）

图：性能图表（多指标曲线）

操作步骤：

进入「性能图表」，选择设备与指标（CPU/内存/带宽等）。

选择时间范围查看趋势曲线，可叠加对比。

7.4 接口监控

菜单路径：监控 ▸ 接口监控

监控网络接口流量、错包、状态，定位端口瓶颈或故障。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 接口监控（流量/错包）

图：接口监控（流量/错包）

操作步骤：

进入「接口监控」，选择设备。

查看各接口实时流量与历史曲线。

7.5 历史数据

菜单路径：监控 ▸ 历史数据

查询任意设备/指标的历史采样点，支持导出。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 历史数据查询

图：历史数据查询

操作步骤：

进入「历史数据」，选择设备、指标、时间区间。

查看明细并可导出 CSV 供分析。

7.6 监控设置（采集/阈值/模板）

菜单路径：系统配置 ▸ 监控设置（采集设置 / 阈值模板 / 监控模板）

配置采集周期、监控模板（指标集合）与阈值模板（告警触发条件），是告警产生的基础。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 监控设置（采集/阈值/模板）

图：监控设置（采集/阈值/模板）

操作步骤：

进入「监控设置」，维护「采集设置」（采集间隔、超时、重试）。

维护「监控模板」：定义设备类型适用的指标集合。

维护「阈值模板」：为指标设定警告/严重阈值，并关联到设备。

可将模板「应用」到一批设备。

【注意】阈值设置过紧会产生大量噪声告警，过松会漏报；建议结合 7.12 异常检测调优。

7.7 健康评分

菜单路径：监控 ▸ 健康评分

基于多项指标综合计算的单设备/分组健康分（0–100），直观反映健康度。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 健康评分视图

图：健康评分视图

操作步骤：

进入「健康评分」，选择范围。

查看评分分布与低分设备清单，优先处理。

7.8 SLA 在线率

菜单路径：监控 ▸ SLA在线率

按服务/设备统计可用率（在线时间占比），对照 SLA 目标。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） SLA 在线率报表

图：SLA 在线率报表

操作步骤：

进入「SLA在线率」，选择服务/设备与周期。

查看实际在线率与 SLA 达标情况。

7.9 趋势预测

菜单路径：监控 ▸ 趋势预测

基于历史数据对容量/负载做趋势外推，提前预警资源耗尽。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 趋势预测图表

图：趋势预测图表

操作步骤：

进入「趋势预测」，选择指标与设备。

查看未来一段时间的预测曲线与建议。

7.10 维护窗口

菜单路径：监控 ▸ 维护窗口

设定计划维护时段，期间抑制相关告警，避免误报。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 维护窗口配置

图：维护窗口配置

操作步骤：

进入「维护窗口」，新建窗口（时间范围、影响设备/服务）。

保存后该时段内相关告警不计入 SLA 或自动抑制。

7.11 告警升级策略

菜单路径：监控 ▸ 告警升级 / 系统配置 ▸ 升级策略

定义告警未按预期处理时的升级路径（逐级通知责任人）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 告警升级策略

图：告警升级策略

操作步骤：

进入「升级策略」，新建策略（条件、延迟、通知对象/层级）。

关联到告警规则或设备组，超时未处理自动升级。

7.12 异常检测

菜单路径：监控 ▸ 异常检测

基于统计学/基线自动识别指标异常波动，辅助发现潜在故障。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 异常检测列表

图：异常检测列表

操作步骤：

进入「异常检测」，查看系统标记的异常点。

结合阈值规则判断是否需生成告警或工单。

8 告警管理

告警管理集中处理监控产生的告警：查看、确认、解决、转工单，并维护告警规则与通知方式。是事件管理的入口。

8.1 告警列表 / 活动 / 历史

菜单路径：告警 ▸ 列表 / 活动 / 历史

「活动」为未恢复告警，「历史」为已恢复/已归档，「列表」为全部。支持筛选、统计与导出。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 告警列表（活动/历史切换）

图：告警列表（活动/历史切换）

操作步骤：

进入「告警 ▸ 活动」查看当前未恢复告警。

切换「历史」查看已处理告警。

使用筛选（级别、设备、时间）与「统计」了解告警态势。

可「导出」告警数据。

8.2 告警处理流程

菜单路径：告警 ▸ 列表（单条操作）

对单条告警执行确认/解决/重开/抑制，或一键转为工单，形成闭环。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 告警详情与处理按钮（确认/解决/转工单）

图：告警详情与处理按钮（确认/解决/转工单）

操作步骤：

在告警列表/详情点击目标告警。

点击「确认（acknowledge）」认领，避免重复处理。

处理完成后点击「解决（resolve）」关闭；若误关可「重开（reopen）」。

对需线下处理的告警点击「转工单（create-work-order）」自动生成运维工单。

对已知噪声可「抑制（suppress）」暂不提示。

支持「批量更新」对多条告警统一操作。

【注意】告警关闭前应确保根因已处理；转工单后可在工单模块跟踪处理进度。

8.3 告警规则

菜单路径：告警 ▸ 规则

定义什么条件下产生什么级别的告警、通知给谁。支持启停、测试、复制、批量、导入导出。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 告警规则列表（启停/测试/复制）

图：告警规则列表（启停/测试/复制）

操作步骤：

进入「告警 ▸ 规则」，点击「新建规则」（或新建表单）配置：名称、触发指标与阈值、级别、通知方式。

保存后可「测试」规则是否按预期触发。

使用开关「启用/禁用」单条规则；「启用全部/禁用全部」批量操作。

「复制」快速克隆相似规则；「导入/导出」迁移规则配置。

8.4 通知管理

菜单路径：告警 ▸ 通知 / 系统配置 ▸ 通知模板

配置告警通过邮件/短信/Webhook 等渠道的通知模板与接收人。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 通知模板与测试发送

图：通知模板与测试发送

操作步骤：

进入「通知」，新建通知配置并选择模板。

在「通知模板」中维护消息内容与变量占位符。

点击「测试」验证通知可达；保存后规则触发时按模板发送。

9 事件关联引擎

事件关联引擎（Event Correlation）将同类/同源告警按规则聚合并自动生成「单一事件工单」，避免告警风暴与重复工单，提升事件处理效率。

9.1 事件关联规则配置

菜单路径：事件关联 ▸ 事件关联规则

定义关联维度（如同一设备、同一根因、时间窗）与动作；开启 auto_ticket 后，同一关联组（correlation_group）在全生命周期内仅保留一张自动工单。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 事件关联规则列表与编辑表单（含 auto_ticket 开关）

图：事件关联规则列表与编辑表单（含 auto_ticket 开关）

操作步骤：

进入「事件关联规则」，点击「新建规则」。

设置规则名称、匹配条件（设备/类型/级别/时间窗）与聚合方式。

开启「自动建单（auto_ticket）」开关：同一组告警自动归集为一张事件工单。

保存规则后，系统对新到达的告警按规则分组；组内的首条告警生成工单，后续同组告警追加而不新建。

可在规则列表启停、编辑、删除规则，并「应用」到当前告警。

【注意】auto_ticket 确保「按组只生成单一事件工单」，显著减少重复工单；请合理设置时间窗与匹配条件以免过度聚合。

相关工单带有 correlation_group 与 auto_created 标记，便于追溯聚合来源。

事件工单的处理流程与第 11 章工单管理一致。

10 巡检管理

巡检管理支持按计划对设备/机房执行周期性巡检，包含巡检模板、计划、任务与结果，确保运维动作可追溯。

10.1 巡检任务

菜单路径：巡检 ▸ 巡检任务

查看与执行巡检任务，记录现场检查结果。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 巡检任务列表

图：巡检任务列表

操作步骤：

进入「巡检任务」，查看待执行/进行中/已完成任务。

点击任务执行检查项并记录结果。

10.2 巡检模板

菜单路径：巡检 ▸ 巡检模板

定义可复用的巡检项集合（如机房温湿度、指示灯、线缆）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 巡检模板编辑

图：巡检模板编辑

操作步骤：

进入「巡检模板」，点击「创建模板」添加检查项（名称、类型、标准）。

保存后供巡检计划引用。

10.3 巡检计划

菜单路径：巡检 ▸ 巡检计划

将模板按周期（日/周/月）排程，自动生成巡检任务。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 巡检计划排程

图：巡检计划排程

操作步骤：

进入「巡检计划」，新建计划并选择模板、执行人、周期与范围。

启用后系统按期生成任务。

10.4 巡检结果

菜单路径：巡检 ▸ 巡检结果

汇总历史巡检结果，支持导出与异常回溯。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 巡检结果报表

图：巡检结果报表

操作步骤：

进入「巡检结果」，按计划/时间/执行人筛选。

查看异常项并处理（可转工单）。

11 工单管理

工单（Work Order）是运维执行的基本载体，承接告警转单、巡检异常、人工报修等，贯穿受理—派工—处理—关闭全流程。

11.1 工单列表

菜单路径：工单 ▸ 工单列表

查看全部工单，按状态（待处理/处理中/已完成/已关闭）、优先级、负责人筛选；顶部「我的待办」汇总当前用户工单。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 工单列表（状态筛选 + 我的待办）

图：工单列表（状态筛选 + 我的待办）

操作步骤：

进入「工单 ▸ 工单列表」。

使用筛选定位工单；点击工单号查看详情与处理记录。

点击右上「我的待办工单」快速处理分配给自己的工单。

11.2 创建工单

菜单路径：工单 ▸ 创建工单

手工新建工单，或从告警/巡检一键转入。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 创建工单表单

图：创建工单表单

操作步骤：

进入「创建工单」，填写标题、描述、类型、优先级。

指定负责人/协作者与关联设备/服务。

设置计划开始/结束时间与 SLA。

点击「保存」生成工单并进入处理流程。

关键字段说明：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标题 | 是 | 工单简要主题 |
| 类型 | 是 | 故障/变更/巡检/其他 |
| 优先级 | 是 | 紧急/高/中/低 |
| 负责人 | 是 | 处理人 |
| 关联设备/服务 | 否 | 关联到 CMDB CI |
| SLA 时限 | 否 | 要求完成时间 |

11.3 工单模板

菜单路径：工单 ▸ 工单模板

沉淀标准化工单内容，快速套用。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 工单模板

图：工单模板

操作步骤：

进入「工单模板」，新建模板（预填类型、描述、处理步骤）。

创建工单时选择模板自动带出内容。

11.4 工单分类

菜单路径：工单 ▸ 工单分类

维护工单分类体系，便于统计与路由。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 工单分类管理

图：工单分类管理

操作步骤：

进入「工单分类」，新增/编辑分类节点。

在创建工单时选择对应分类。

12 变更管理

变更管理（ITIL Change Management）管控对生产环境的有计划改动，包含变更请求、审批（CAB）、变更日历与影响模拟，降低变更风险。

12.1 变更请求

菜单路径：变更 ▸ 变更请求

提交变更申请（含计划、风险、回滚方案），进入审批流。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 变更请求列表与新建表单

图：变更请求列表与新建表单

操作步骤：

进入「变更请求」，点击「新建变更」填写：标题、类型（标准/常规/紧急）、描述、计划窗口、影响设备、回滚方案。

提交后状态变为「待审批」，流转至 CAB 审批。

在详情页可查看审批链与关联工单。

【注意】紧急变更可走快速审批通道；任何变更应预先做影响模拟（见 12.5）。

12.2 变更日历

菜单路径：变更 ▸ 变更日历

以日历视图展示已排程的变更，避免时间冲突。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 变更日历（月/周视图）

图：变更日历（月/周视图）

操作步骤：

进入「变更日历」，选择视图（月/周）。

点击变更块查看详情；检查时间窗是否重叠。

12.3 变更审批（CAB）

菜单路径：变更 ▸ 变更审批

变更咨询委员会（CAB）对变更进行评审与批准/驳回；支持多级审批链。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 变更审批页面（批准/驳回）

图：变更审批页面（批准/驳回）

操作步骤：

进入「变更审批」，查看待审变更。

查看变更详情、影响模拟结果与冲突检测。

点击「批准 / 驳回」并填写意见；多级审批按审批链逐级流转。

12.4 CAB 配置

菜单路径：变更 ▸ CAB配置

配置 CAB 成员、审批策略与冲突检测规则。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） CAB 配置

图：CAB 配置

操作步骤：

进入「CAB配置」，维护委员会成员与审批阈值。

配置冲突检测（同窗口变更互斥等）。

12.5 变更影响模拟

菜单路径：变更 ▸ 变更请求详情 ▸ 影响模拟

在實施前基于 CMDB 依赖图（第 5.6 节）做影响传播分析：由变更直接设备沿依赖 BFS 向上游传播，得到级联设备、受影响服务、估算用户数、风险评分与停机时长，并持久化为快照。实现「先算影响再实施」。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 变更影响模拟结果（级联设备 / 受影响服务 / 风险评分）

图：变更影响模拟结果（级联设备 / 受影响服务 / 风险评分）

操作步骤：

打开目标「变更请求」详情，进入「影响」页（/change/<id>/impact）。

系统基于该变更关联的设备，沿 CMDB 依赖关系 BFS 向上游传播。

查看模拟结果：级联受影响设备清单、受影响服务、估算受影响用户数、风险评分、预计停机时长。

确认影响在可接受范围内后再提交/批准变更；结果快照可回溯对比。

【注意】影响模拟准确性依赖第 5.6 节维护的依赖关系；建议在每次架构调整后及时更新 CMDB 依赖。

13 问题、已知错误、知识库与服务管理

本组功能支撑 ITIL 问题管理与持续改进：问题（Problem）、已知错误库（KEDB）、知识库（KB）、配置项 CSI 登记、真实可用性管理、CSAT 满意度与服务目录。

13.1 问题管理

菜单路径：问题/知识 ▸ 问题列表

对反复发生或重大的故障进行根因分析，产出问题记录。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 问题列表与详情

图：问题列表与详情

操作步骤：

进入「问题列表」，新建问题并关联相关事件/告警。

记录根因分析与临时/永久解决方案。

可「标记已知错误」流入 KEDB。

13.2 已知错误（KEDB）

菜单路径：问题/知识 ▸ 已知错误

沉淀已定位根因且有绕行方案的已知错误，供事件快速匹配。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 已知错误库

图：已知错误库

操作步骤：

进入「已知错误」，查看已登记条目。

将问题标记为已知错误后在此呈现。

可将已知错误「关联知识库」文章。

13.3 知识库（KB）

菜单路径：问题/知识 ▸ 知识库 / 知识库管理

积累运维经验文章，支持检索与复用。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 知识库文章列表与编辑

图：知识库文章列表与编辑

操作步骤：

进入「知识库」，搜索或浏览文章。

在「知识库管理」中新建/编辑文章（富文本，已做 XSS 净化）。

发布后供全员检索。

13.4 CSI 配置项登记

菜单路径：问题/知识 ▸ CSI（配置项登记）

维护配置项（CI）的服务属性与状态，是可用率/CSAT 计算的粒度基础。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） CSI 配置项登记

图：CSI 配置项登记

操作步骤：

进入「CSI」，点击「登记」新增配置项并填写服务属性。

可编辑状态（活跃/停用）。

CSI 作为可用性采集与 CSAT 度量的对象。

13.5 可用性管理（真实可用率）

菜单路径：问题/知识 ▸ 可用性报表 / 采集

基于设备监控状态跃迁（在线↔离线）计算真实停机区间，服务级做区间并集（任一设备宕机即服务不可用），替代早期代理估算算法；优先使用 availability_source='real'，缺失时回退 'proxy'。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 可用性报表（真实可用率指标）

图：可用性报表（真实可用率指标）

操作步骤：

进入「可用性」报表查看各服务/CI 的真实可用率。

点击「采集（/availability/collect）」触发一次基于 DeviceMonitorLog 的真实可用率计算。

查看报表中的可用性来源标识（real/proxy）与停机时长。

【注意】真实可用率依赖监控数据质量；请确保设备监控正常上报状态跃迁。

13.6 CSAT 客户满意度

菜单路径：问题/知识 ▸ CSAT 仪表盘 / 提交

针对服务目录维度的客户满意度进行度量与收集。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） CSAT 仪表盘与提交表单

图：CSAT 仪表盘与提交表单

操作步骤：

进入「CSAT 仪表盘」查看各服务的满意度汇总。

通过「提交」入口收集用户评价（评分+意见），关联到服务目录。

仪表盘按服务聚合 CSAT 趋势，支撑服务改进。

13.7 服务目录与设备映射

菜单路径：问题/知识 ▸ 服务目录

维护服务目录及其支撑设备（多对多），是 CSAT、可用性、影响分析的服务视角来源。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 服务目录与设备映射

图：服务目录与设备映射

操作步骤：

进入「服务目录」，新建/编辑服务条目。

在服务项目下「关联设备」建立服务↔设备映射。

映射关系自动用于可用性（服务级并集）与变更影响（服务受影响面）计算。

14 报表与合规

报表与合规模块提供面向管理层与审计的各类报表：高管驾驶舱、综合报表、统计图表、SLA/CSAT 报表、合规框架/证据/报表及趋势预测，支持导出与分发。

14.1 高管驾驶舱

菜单路径：报表 ▸ 高管驾驶舱

面向管理层的综合运营看板（KPI、趋势、风险）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 高管驾驶舱

图：高管驾驶舱

操作步骤：

进入「高管驾驶舱」查看 KPI 总览。

支持下钻到明细报表。

14.2 仪表盘列表

菜单路径：报表 ▸ 仪表盘列表

管理用户自定义的报表仪表盘。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 仪表盘列表

图：仪表盘列表

操作步骤：

进入「仪表盘列表」，查看/新建自定义仪表盘。

14.3 综合报表

菜单路径：报表 ▸ 综合报表

整合资产、监控、告警、工单等多维数据的综合统计。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 综合报表

图：综合报表

操作步骤：

进入「综合报表」，选择维度与周期。

查看汇总并导出。

14.4 统计图表

菜单路径：报表 ▸ 统计图表

按各类维度生成可视化图表。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 统计图表

图：统计图表

操作步骤：

进入「统计图表」，选择指标与分组。

查看图表，可切换图形类型。

14.5 报表导出

菜单路径：报表 ▸ 报表导出

将报表导出为 Excel/PDF 等格式归档或分发。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 报表导出

图：报表导出

操作步骤：

在报表页点击「导出」，选择格式。

下载文件用于上报或存档。

14.6 SLA 报表

菜单路径：报表 ▸ SLA报表 / 事件关联 ▸ SLA报表

按服务统计 SLA 达成情况（可用率、响应/解决时限）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） SLA 报表

图：SLA 报表

操作步骤：

进入「SLA报表」，选择服务与周期。

查看达标率与违约明细，可导出。

14.7 CSAT 仪表盘

菜单路径：报表 ▸ CSAT仪表盘

从报表视角呈现客户满意度汇总（与 13.6 同源）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） CSAT 仪表盘（报表视角）

图：CSAT 仪表盘（报表视角）

操作步骤：

进入「CSAT仪表盘」查看满意度趋势与分服务对比。

14.8 合规框架

菜单路径：报表 ▸ 合规框架

维护所遵循的合规标准框架（如等保、ISO 27001）及控制项。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 合规框架

图：合规框架

操作步骤：

进入「合规框架」，查看控制项结构。

可将证据与框架条目关联。

14.9 合规证据

菜单路径：报表 ▸ 合规证据

收集并管理证明合规落地的证据材料。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 合规证据列表

图：合规证据列表

操作步骤：

进入「合规证据」，上传/登记证据并关联到框架条目。

14.10 合规报表

菜单路径：报表 ▸ 合规报表

生成合规符合度报表，反映各控制项落地状态。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 合规报表

图：合规报表

操作步骤：

进入「合规报表」，选择框架与范围。

查看符合度并导出供审计。

14.11 分发列表

菜单路径：报表 ▸ 分发列表

维护报表订阅与分发收件人列表，实现定时推送。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 分发列表

图：分发列表

操作步骤：

进入「分发列表」，维护收件人组。

关联到报表的定时分发任务。

14.12 趋势预测

菜单路径：报表 ▸ 趋势预测

对未来运维指标（工单量、容量、可用率）做预测。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 趋势预测报表

图：趋势预测报表

操作步骤：

进入「趋势预测」，选择指标。

查看预测区间与建议。

15 系统配置

系统配置是管理员专区，涵盖运行参数、备份恢复、配置合规与基线、告警/通知/升级、SNMP 与凭证、用户/角色/权限、以及日志（系统/审计/访问/错误）的全生命周期管理。

15.1 系统设置与全局参数

菜单路径：系统配置 ▸ 系统设置 / 全局参数

维护系统级参数（如监控开关、默认值）与可导入导出的全局参数。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 系统设置 / 全局参数页面

图：系统设置 / 全局参数页面

操作步骤：

进入「系统设置」修改系统级开关与选项，点击保存。

进入「全局参数」查看/编辑参数；可「导出/导入」参数包，或「初始化默认值」。

15.2 备份与恢复

菜单路径：系统配置 ▸ 备份恢复

配置定时备份策略，执行手动备份/快速备份，并从备份文件恢复。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 备份与恢复（备份配置 / 历史 / 文件）

图：备份与恢复（备份配置 / 历史 / 文件）

操作步骤：

进入「备份恢复」，新建备份配置（目标、频率、保留份数）。

点击「快速备份」立即生成一份备份；在「备份历史/文件」中查看。

需要回滚时选择备份文件执行「恢复（restore）」。

【注意】恢复会覆盖当前配置/数据，请先确认备份版本正确并在维护窗口执行。

15.3 备份校验

菜单路径：系统配置 ▸ 备份校验

校验备份文件的完整性与可恢复性，避免「备份成功但无法恢复」。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 备份校验结果

图：备份校验结果

操作步骤：

进入「备份校验」，选择备份执行「校验（verify）」。

查看校验报告，异常备份及时重新生成。

15.4 配置合规（策略/检查/报表）

菜单路径：系统配置 ▸ 配置合规（策略/检查/报表）

定义配置合规策略，定期扫描设备配置偏离，生成合规报表。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 配置合规策略与检查结果

图：配置合规策略与检查结果

操作步骤：

进入「合规策略」，新建策略（如「禁止开启 Telnet」）。

进入「合规检查」执行扫描，查看命中项。

进入「合规报表」汇总不符合项并跟踪整改。

15.5 配置基线与漂移

菜单路径：系统配置 ▸ 配置基线 / 基线漂移

对设备配置打快照形成基线，定期检测配置漂移（drift）并处置。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 配置基线与漂移列表

图：配置基线与漂移列表

操作步骤：

进入「配置基线」，对设备「捕获（capture）」当前配置作为基线。

系统定期或在变更后「检测漂移（detect-drift）」。

在「基线漂移」中查看差异，确认或「解决（resolve）」漂移。

15.6 告警模板 / 告警设置 / 通知模板 / 升级策略

菜单路径：系统配置 ▸ 告警模板 / 告警设置 / 通知模板 / 升级策略

集中维护告警相关的模板与策略配置（与第 7/8 章联动）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 告警设置与模板

图：告警设置与模板

操作步骤：

进入「告警设置」做全局告警参数配置，可「测试」通知通道。

维护「告警模板 / 通知模板」统一消息格式（支持变量）。

维护「升级策略」定义超时升级路径。

15.7 SNMP 设置

菜单路径：系统配置 ▸ SNMP设置

维护 SNMP 凭据模板（版本、团体字/用户、端口），供设备监控与发现复用，并可测试连通性。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） SNMP 设置列表与测试

图：SNMP 设置列表与测试

操作步骤：

进入「SNMP设置」，点击「新建」填写名称、版本（v1/v2c/v3）、团体字或认证用户、端口。

保存后可通过「测试」验证对目标设备的可达性。

在设备/发现配置中引用该 SNMP 设置，避免重复填写凭据。

【注意】SNMP v3 建议启用认证+加密；凭据以加密方式存储，请勿在截图中暴露团体字。

15.8 凭证管理

菜单路径：系统配置 ▸ 凭证管理

统一管理系统访问各类设备的登录凭证（SSH/API Key 等），支持校验。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 凭证管理列表

图：凭证管理列表

操作步骤：

进入「凭证管理」，新增凭证（类型、用户名、密钥/密码）。

使用「校验（validate）」测试凭证有效性。

在设备/发现中引用，避免明文散落。

15.9 网络发现

菜单路径：系统配置 ▸ 网络发现

维护可复用的网络自动发现配置并手动/定时执行（与 4.4 联动）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 网络发现配置与运行结果

图：网络发现配置与运行结果

操作步骤：

进入「网络发现」，新建发现配置（IP 段、协议、SNMP 凭证）。

点击「运行（run）」执行并查看「结果（results）」。

可将发现结果纳入设备。

15.10 用户管理

菜单路径：系统配置 ▸ 用户管理

管理员维护账号：创建、改密、启停、分配角色、重置密码。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 用户管理列表

图：用户管理列表

操作步骤：

进入「用户管理」，点击「新建用户」填写用户名、姓名、邮箱、初始密码。

通过「角色」分配权限集合；可「启用/停用」账号。

使用「重置密码」为遗忘密码的用户重置；可「删除」离职账号。

关键字段说明：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户名 | 是 | 登录账号，唯一 |
| 姓名/邮箱 | 是 | 用于通知与审计 |
| 初始密码 | 是 | 首次登录建议强制修改 |
| 角色 | 是 | 决定权限范围 |
| 状态 | 是 | 启用/停用 |

15.11 角色管理

菜单路径：系统配置 ▸ 角色管理

定义角色并绑定权限集合，实现基于角色的访问控制（RBAC）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 角色管理列表

图：角色管理列表

操作步骤：

进入「角色管理」，新建角色并勾选权限。

保存后在用户管理中分配给用户。

可编辑/删除角色（内置角色谨慎改动）。

15.12 权限设置

菜单路径：系统配置 ▸ 权限设置

查看与维护系统权限清单（按模块/分类），可导入默认权限集。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 权限设置（按模块分类）

图：权限设置（按模块分类）

操作步骤：

进入「权限设置」查看全部权限项与分类。

可新增自定义权限或「导入默认」补齐标准权限。

在角色管理中引用这些权限。

15.13 系统日志

菜单路径：系统配置 ▸ 系统日志

查看系统运行日志（错误/警告/信息），用于排障。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 系统日志查询

图：系统日志查询

操作步骤：

进入「系统日志」，按级别/时间/关键字筛选。

查看详情或「导出」；必要时删除旧日志。

【注意】系统日志含 ERROR 级别运行异常，排查故障时优先查看。

15.14 审计日志

菜单路径：系统配置 ▸ 审计日志

记录所有关键写操作（谁、何时、改了什么），满足合规追溯。支持时间线、变更对比与批量删除。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 审计日志（时间线 / 变更对比）

图：审计日志（时间线 / 变更对比）

操作步骤：

进入「审计日志」，按用户/动作/时间筛选。

点击条目查看「详情 / 变更（changes）」对比前后值。

使用「时间线（timeline）」按时间轴回顾操作序列。

可对过期日志「批量删除」或「导出」。

15.15 日志设置（四类日志）

菜单路径：系统配置 ▸ 日志设置

配置系统日志、审计日志、访问日志、错误日志的存储与处理策略（级别、保留天数、单文件大小、文件数、输出格式、目标、过滤条件）。系统已内置这 4 类日志的种子配置，首次启动自动初始化。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 日志设置（4 类日志卡片）

图：日志设置（4 类日志卡片）

操作步骤：

进入「系统配置 ▸ 日志设置」，页面展示 4 类日志配置：系统日志(system)、审计日志(audit)、访问日志(access)、错误日志(error)。

若提示「暂无日志设置」，请重启应用以触发初始化（init_log_settings 在启动时自动种子化），或确认数据库连接正常。

点击任一类日志进入编辑，设置：日志级别、保留天数(retention_days)、单文件最大大小(max_file_size)、最大文件数(max_files)、输出格式(output_format)、输出目标(destinations)、过滤条件(filters)。

点击「保存」生效；配置将影响对应日志的采集与轮转策略。

关键字段说明：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| log_type | 是 | 固定四类：system/audit/access/error |
| level | 是 | 记录级别（DEBUG/INFO/WARNING/ERROR） |
| retention_days | 是 | 保留天数，到期轮转清理 |
| max_file_size | 否 | 单日志文件上限 |
| max_files | 否 | 保留的最大文件数 |
| output_format | 否 | 输出格式（如 JSON/文本） |
| destinations | 否 | 输出目标（文件/远程syslog等） |

【注意】该 4 类为系统固定类型（log_type 取值：system/audit/access/error），请勿随意删除；保留天数与文件大小需结合磁盘容量设置，避免日志占满磁盘。

16 个人中心与账户

个人中心用于维护当前登录用户的基本资料与密码安全。

16.1 个人资料

菜单路径：用户菜单 ▸ 个人资料

查看与编辑个人信息（姓名、邮箱、联系方式）。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 个人资料页面

图：个人资料页面

操作步骤：

点击右上角用户名 ▸「个人资料」。

修改信息后保存。

16.2 修改密码

菜单路径：用户菜单 ▸ 修改密码

定期修改登录密码，提升账户安全。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 修改密码表单

图：修改密码表单

操作步骤：

点击右上角用户名 ▸「修改密码」。

输入原密码、新密码、确认新密码。

点击「保存」；修改成功后建议重新登录。

【注意】密码应满足复杂度要求；管理员也可在「用户管理」为他人重置密码。

17 关于

关于模块提供本操作手册入口与系统版本信息。

17.1 用户手册

菜单路径：关于 ▸ 用户手册

内置用户手册入口，可在线查看或下载本文档。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 用户手册页面（本手册入口）

图：用户手册页面（本手册入口）

操作步骤：

进入「关于 ▸ 用户手册」，可在线浏览或下载操作手册。

17.2 系统关于

菜单路径：关于 ▸ 系统关于

展示系统名称、版本号、构建时间与依赖信息。

[ 截图位置 ] （请在此处粘贴对应界面截图） 系统关于（版本信息）

图：系统关于（版本信息）

操作步骤：

进入「关于 ▸ 系统关于」查看版本与运行信息。

版本信息在报障时请提供。

【注意】提交 Bug 或需求时，请附上「系统关于」中的版本号与「系统日志/审计日志」相关条目，便于定位。

附录 A 模块与权限对照（摘要）

下表汇总主要功能模块及其典型权限标识（实际以「系统配置 ▸ 权限设置」为准）。operator 角色默认拥有大部分运维操作权限，user/viewer 以查看为主。

A.1 权限对照表

关键字段说明：

| 模块 | 典型权限标识 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 典型权限标识 | 说明 |
| 可用性采集 | availability:collect | 触发真实可用率计算 |
| CSAT | csat:view / csat:submit | 查看/提交满意度 |
| 变更影响 | change:impact | 执行影响模拟 |
| 用户管理 | user:manage | 账号增删改 |
| 角色管理 | role:manage | 角色与权限绑定 |
| 日志设置 | log:settings | 维护四类日志配置 |
| 系统配置 | config:manage | 全局参数/备份等 |
| 监控 | monitor:view / monitor:manage | 查看/配置监控 |
| 告警 | alert:view / alert:manage | 查看/处理告警 |

【注意】完整权限清单请在系统中「系统配置 ▸ 权限设置」查看；新增功能权限会随版本扩展。

附录 B 常见问题（FAQ）

汇总部署与日常使用中的高频问题。

B.1 常见问题

关键字段说明：

| 问题 | 解决办法 |
| --- | --- |
| 问题 | 解决办法 |
| 启动报 mapper 配置错误（delete-orphan） | 检查关系定义：cascade='all, delete-orphan' 只允许写在「一对多」的 backref 侧，多对一侧需去掉；可用 db.configure_mappers() 离线暴露全部 mapper 错误。 |
| 「日志设置」显示暂无数据 | 该表由启动时的 init_log_settings 自动种子化；请确认数据库连接正常并重启应用，四类日志（system/audit/access/error）即会出现。 |
| 新增列/表未生效 | db.create_all() 不会给已有表加列；请运行补丁脚本（patch_schema.py）做幂等 ALTER，或执行 flask db upgrade 落地迁移。 |
| 3D 机房页面空白/依赖加载失败 | Babylon.js 库已本地托管于 static/js/(babylon.js + babylon.gui.min.js)，请确认这两个文件存在；如缺失请从发布包补齐后刷新页面，无需任何公网 CDN。 |
| 忘记密码 | 联系管理员在「用户管理」中重置，或使用初始账号登录后自行修改。 |

【注意】更多排障请结合「系统日志」「审计日志」与「关于 ▸ 系统关于」的版本信息。

附录 C 术语表

本文档涉及的主要术语。

C.1 术语

关键字段说明：

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| 术语 | 释义 |
| CMDB | 配置管理数据库，集中存储配置项(CI)及其关系 |
| CI | 配置项，被管理的资产/设备/服务逻辑单元 |
| CSI | 配置项服务属性登记，可用性/CSAT 的度量对象 |
| ITIL | IT 服务管理最佳实践框架（事件/问题/变更/工单等） |
| SLA | 服务级别协议，约定可用率与响应/解决时限 |
| CSAT | 客户满意度，对服务质量的评价度量 |
| KEDB | 已知错误库，已定位根因的问题沉淀 |
| CAB | 变更咨询委员会，负责变更审批 |
| correlation_group | 事件关联组，同组告警聚合为单一事件工单 |
| U 位 | 机柜标准安装单元（1U=1.75英寸） |